## 안전인증대상전기용품 세부품목(제3조 관련)
안전인증대상전기용품 세부품목(제3조 관련)
분류 | 품목 | 세부품목
1.전선 및 전원코드 | 전선, 케이블 및 코드류 | ① 절연전선(공칭단면적이 95mm2 이하인 것에 한정한다)② 케이블(공칭단면적이 95mm2 이하인 것에 한정한다) ③ 코드(공칭단면적이 0.5mm2 이상 6mm2 이하인 것에 한정한다) ④ 코드세트
비고 : 교류전압을 사용하는 제품에 한정하며, 통신 및 데이터 전송을 목적으로만 사용하는 것은 제외한다.
2.전자기기용 스위치 | 가.스위치 | ① 전기기기용 스위치(정격전압 480V이하, 정격전류가 30A 이하인 것에 한정한다) ② 전기설비용 스위치[교류전용 수동식 범용스위치로 정격전압 440V 이하, 정격전류 63A(나사 없는 단자가 달린 스위치의 정격전류는 16A) 이하인 것에 한정한다] ③ 코드스위치(코드선에 연결되어 사용되는 스위치로서 250V 이하, 16A 이하인 것에 한정한다) ④ 전자식 스위치(정격전압 250V이하, 정격전류가 16A 이하인 것에 한정한다) ⑤ 리모트콘트롤스위치(정격전압 440V 이하, 정격전류 63A 이하인 것에 한정한다) ⑥ 시간지연스위치(정격전압 440V 이하, 정격전류 63A 이하인 것에 한정한다) ⑦ 조광기(정격전압 250V이하, 정격전류가 16A 이하인 것에 한정한다) ⑧ 제어회로용 스위치(정격전압 480V이하, 정격전류가 30A 이하인 것에 한정한다)
| 나.전자개폐기 | ① 전자개폐기(정격전류가 300A 이하인 것에 한정한다)
비고: 교류전압을 사용하는 제품에 한정하며, 기계·기구에 부착되는 특수구조인 것 및 방폭형인 것은 제외한다.
3.전원용 커패시터 및 전원필터 | 커패시터 및 전원필터 | ① XㆍY 커패시터 (도체간의 전압이 500V 이하이거나 도체와 접지간의 전압이 250V 이하인 것 또는 저항 커패시터가 조합되어 결합되어진 것으로 등가회로의 직렬저항값이 1㏀ 이하인 것에 한정한다) ② 전파장해억제용 전원필터(도체간 공칭전압이 500V 또는 도체와 접지간의 공칭전압이 250V 이하인 것에 한정한다) ③ 형광등용 커패시터(용량이 0.1μF 이상이고 무효전력이 2.5kvar 이하인 형광등용인 것에 한정한다)
비고: 100㎐ 이하인 것만 해당한다.
4. 전기설비용 부속품 및 연결부품 | 전기설비용 부속품 및 연결부품 | ① 전기기기용접속기류(전원분배기 포함) ② 상호연결커플러(전기기기 또는 그 밖의 전기장치와 전원용 코드를 접속하기 위한 것으로 정격전압 250V 이하, 정격전류 16A 이하의 접지극이 있거나 접지극이 없는 것에 한정한다) ③ 플러그 및 콘센트 [교류 전용 플러그와 콘센트 또는 이동형 콘센트로 정격전류가 32A(나사 없는 단자 고정형콘센트의 정격전류는 20A) 이하인 접지핀을 장착한 것 또는 접지극이 없는 것으로서 옥내용 또는 옥외용으로 사용되는 것에 한정한다] ④ 케이블릴(단상 정격전압 250V 정격전류 16A 이하, 삼상 정격전압 440V 정격전류 16A 이하인 것에 한정한다)
비고: 방폭형(防爆型)인 것은 제외한다.
5. 전기용품보호용 부품 | 가.퓨즈 | ① 퓨즈(정격전류가 20mA 이상 10A 이하인 것으로 소형퓨즈인 것에 한정한다) ② 온도퓨즈(동작온도가 80 ℃ 초과 280 ℃ 이하인 것에 한정한다)
| 나.차단기 | ① 기기보호용 차단기(정격전류가 125A 이하인 것에 한정한다) ② 배선용차단기(정격전류가 300A 이하인 것에 한정한다) ③ 누전차단기(정격전류가 300A 이하인 것으로 누전보호전용 또는 누전ㆍ과부하보호ㆍ단락겸용보호 겸용인 것에 한정한다)
비고: 교류전압을 사용하는 제품에 한정한다.
6. 절연변압기 | 변압기 및 전압조정기 | ① 전압조정기② 가정용 소형변압기③ 교류어댑터
비고: 정격용량 5kVA 이하인 것만 해당되며, 기계기구에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
7.전자기기 | 가. 전기청소기 | ① 진공청소기② 물흡입청소기③ 전기바닥청소기④ 전기표면세척기⑤ 스팀청소기⑥ 스팀해빙기⑦ 고압세척기(정격입력 3kW 이하인 것에 한정한다)
.
| 나.전기다리미 및 전기프레스기 | ① 전기다리미 ② 스팀다리미 ③ 바지 프레스기 ④ 주름펴기 ⑤ 다림질 프레스
| 다. 주방용 전열기구 | ① 전기레인지 ② 전기오븐기기 ③ 전기거치식그릴 ④ 전기호브 ⑤ 전기곤로 ⑥ 전기가열기 ⑦ 전기토스터 ⑧ 전기프라이팬 ⑨ 전기휴대형그릴 ⑩ 전기고기구이기 ⑪ 와플기기 ⑫ 핫플레이트
| 라.전기세탁기 및 탈수기 | ① 전기세탁기 ② 전기탈수기
| 마.모발관리기 | ① 모발건조기 ② 전기머리인두 ③ 모발말개
| 바.전기보온기 및 전기온장고 | ① 전기보온기 ② 전기주온기 ③ 전기온장고
비고: 음식이나 그릇류 등을 보온하는 기능을 가진 것을 말한다
| 사.교류전원을 사용하는 주방용 전동기기 | ① 주서 ② 주서믹서기 ③ 후드믹서 ④ 전기녹즙기 ⑤ 크림거품기 ⑥ 계란반죽기 ⑦ 혼합기 ⑧ 버터제조기 ⑨ 압즙기 ⑩ 슬라이스기 ⑪ 전기칼갈이 ⑫ 전기깡통따개 ⑬ 전기칼 ⑭ 커피분쇄기 ⑮ 빙삭기 ⑯ 전기고기갈개 ⑰ 전기국수제조기 ⑱ 전기육절기 ⑲ 전기골절기 ⑳ 기타주방용전동기기
| 아.전기액체 가열기기 | ① 전기밥솥 ② 전기보온밥솥 ③ 전기주전자 ④ 전기냄비 ⑤ 전기물끓이기 ⑥ 전기약탕기 ⑦ 커피메이커 ⑧ 전기스팀쿠커 ⑨ 달걀조리기 ⑩ 우유가열기 ⑪ 젖병가열기 ⑫ 요구르트제조기 ⑬ 증기조리기 등 기타 액체가열기기
| 자.전기담요 및 매트, 전기침대 | ① 전기요 ② 전기매트 ③ 전기카펫 ④ 전기장판 ⑤ 전기침대
비고: 교류전원 30V 이하, 직류전원 42V 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
| 차.교류전원을 사용하는 전기찜질기, 교류전원을 사용하는 발 보온기 | ① 전기방석 ② 전기찜질기 ③ 발보온기
비고: 교류전원 30V 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
| 카.전기온수기 | ① 전기온수기(끊는 점 이하의 온도로 유지하는 것을 말한다) ② 순간온수기
| 타.전기냉장ㆍ냉동기기 | ① 전기냉장·냉동기기 ② 제빙기 ③ 아이스크림프리저 ④ 전기냉수기
비고: 정격입력이 1.5kW 이하인 것에 한정한다. 다만 제빙기는 3kW 이하인 것에 한정한다.
| 파.전자레인지 | ① 전자레인지(300MHz ∼ 30GHz 대역의 주파수를 사용하는 것을 말한다)
| 하.전기충전기 | ① 전기충전기
비고: 교류전원 30V 초과 250V 이하에서 사용 하는 제품에 한정한다.
| 거. 전기건조기 | ① 회전형 전기건조기 ② 손건조기 ③ 전기건조기 ④ 의류관리기
비고: 손,발,의류,농산물,수산물 등을 건조하는 것에 한정한다.
| 너.전열기구 | ① 전기스토브 ② 전열보드 ③ 전기라디에이터 ④ 전기온풍기 ⑤ 축열식 전기난방기 ⑥ 전구모양 히터⑦ 펠릿 스토브 (전열소자를 이용하여 점화하는 경우에 한정한다)
| 더.전기 마사지기 | ① 전기마사지기
| 러. 냉방기 | ① 냉방기
| 머. 유체펌프 | ① 유체펌프 ② 전기온수펌프
비고: 여과기능이 내장된 펌프를 포함하며, 사용액체의 온도가 90℃ 이하인 것만 해당되며, 진공펌프, 오일펌프, 샌드펌프 및 기계기구에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
| 버.전기 가열기기 | ① 납땜인두 ② 납땜제거인두 ③ 권총형납땜기 ④ 열가소성도관용접기 ⑤ 필름접착기 ⑥ 플라스틱절단기 ⑦ 페인트제거기 ⑧ 가열총
| 서.교류전원을 사용하는 전격살충기 | ① 전격살충기
비고: 교류전원 30V 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
| 어.전기욕조 | ①소용돌이욕조(독립적으로 사용가능한 욕조기포발생기를 포함한다)② 반신⦁전신욕조 ③ 발욕조
| 저.팬, 레인지후드 | ① 선풍기 ② 송풍기 ③ 환풍기 ④ 레인지후드 ⑤ 전기냉풍기
비고: 정격입력이 1kW 이하인 것에 한정한다.
| 처.화장실용 전기기기 | ① 자동세정건조식변기 ② 전기변좌 ③ 오물흡입기
| 커.가습기 | ① 가습기
터. 그 밖에 가목부터 커목까지의 기기와 유사한 기기
비고: 정격입력이 10kW 이하
8. 전동공구 | 교류전원을 사용하는 전동공구 | ① 전기드릴 ② 전기드라이버 ③ 전기그라인더 ④ 포리셔 ⑤ 전기샌더 ⑥ 전기원형톱 ⑦ 전기햄머 ⑧ 전기금속가위 ⑨ 전기테이퍼 ⑩ 전기왕복톱 ⑪ 전기진동기 ⑫ 전기체인톱 ⑬ 전기대패 ⑭ 전기잔디깎이 ⑮ 전기못총 ⑯ 라우터⑰ 트리밍기 등 기타 전동공구
비고: 정격입력이 1.5kW 이하인 것만 해당된다.
9. 오디오·비디오· 응용기기 | 대상 없음
10. 정보․통신.사무기기 | 가.직류전원장치 | ① 직류전원장치 ② 휴대전화 전지 충전기(충전 거치대를 포함한다)
비고: 정격용량이 1kVA 이하인 것에 한정한다.
| 나. 단전지 (2021년2월8일부터) | ① 단전지
비고: 1. 스마트폰, 노트북, 태블릿PC에 적용되는 에너지밀도 700 Wh/L 이상, 충전전압 4.4 V 이상 되는 리튬이차 단전지만 해당된다. 2. 일상생활에서 전지를 사용하는 자에게 판매되는 리튬이차 단전지는 전지로 간주하며, 안전기준의 요구사항을 충족하여야 한다. 3. 교류전원 30 V 이하, 직류전원 42 V 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
다. 그 밖에 가목부터 나목까지의 기기와 유사한 기기
비고: 기계ㆍ기구류에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
11. 조명기기 | 가.램프홀더 | ① 형광램프 홀더 ② 에디슨 나사형 홀더③ 기타 램프 홀더 ④ 형광등용 스타터 홀더
| 나. 일반조명기구 | ① 형광등기구 ② PLS조명기구③ 백열등기구·전기스탠드(전자회로가 있는 구조의 것)④ LED등기구 ⑤ 할로겐등기구(전자회로가 있는 구조의 것으로 램프당 150W 이하인 것에 한정함) ⑥ 고압방전등기구(램프당 150W 이하인 것에 한정함) 투광조명기구(구동장치가 있는 구조로 램프당 150W이하인 것에 한정함)
| 다.안정기 및 램프 제어장치 | ① 램프용 자기식안정기(정격입력이 1,000W 이하인 것을 한정한다)② 램프용 전자식안정기(정격입력이 1,000W 이하인 것을 한정한다) ③ 네온변압기 ④ 조명기구용컨버터(LED 전원공급장치포함)
| 라.안정기 내장형램프 | ① 안정기내장형램프(LED용 포함)
비고: 1. 차량, 철도, 선박 및 항공기 등에 설치된 전용구조의 것은 안전인증대상전기용품은 제외한다. 다만, 가정, 사무실, 농장, 경공업 및 상업용 등 이와 유사한 장소에서 사용할 수 있는 구조의 것은 안전인증대상전기용품으로 한다. 2. 1차 전지(건전지) 및 2차 전지(충전지)만을 전원으로 사용하는 구조의 것은 안전인증대상전기용품에서 제외한다.